## Опросный лист ЯКНО
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ | [8 empty] | для заказа ячейки карьерной ЯКНО
Сибирский завод ЭЛЕКТРОЩИТ
630071, Россия, г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/9
www.sibelz.ru, info@sibelz.ru, тел. 8(383)-360-18-18, 350-40-30
ДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКА | [6 empty] | Организация: | [14 empty] | Кол-во
Ф.И.О.: | [11 empty] | тел.:
Назначение ячейки | [17 empty] | Схема однолинейная
Приключательный пункт
Приключательный пункт и освещение (тран-ор до 40кВА)
Пункт секционирования
Секционный разъединитель (секущая ячейка)
Пункт освещения (тран-ор ТМГ до 100кВА)
Номинальное напряжение | [8 empty] | Номинальный ток
|  | 6кВ |  |  | 10кВ |  |  |  |  | 630А |  |  |  | 1000А
Исполнение ввода | [7 empty] | Исполнение вывода
|  | Воздух | [7 empty] | Воздух
|  | Кабель | [7 empty] | Кабель
Ограничители на вводе SQ | [8 empty] | Ограничители на выводе FV
|  | Нет | [7 empty] | Нет
|  | Ограничитель ОПН | [7 empty] | Ограничитель ОПН
|  | Разрядник РВО | [7 empty] | Разрядник РВО
Блок индикации напряжения на стороне 6 (10)кВ
|  |  | на вводе | [6 empty] | на выводе
Тип вакуумного выключателя
ВБСК-10-20/630 (пружинно-моторный привод)
ВВ/ТЕЛ-10-20/1000 (электромагнитный привод)
Трансформаторы тока TA
| Кол-во: |  |  |  |  | коэф. трансформации: | [6 empty] | /5А |  | класс точности: |  |  |  | 0.5 | или |  |  | 0,5S
Значения трансформаторов тока ,А : 40; 50; 80; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 800; 1000 А
Транс. напряжения TV1 | [6 empty] | Транс. собственных нужд TV2 | [7 empty] | Транс. нулевой последовательности T
|  | Нет | [6 empty] | Нет | [6 empty] | Нет
|  | 3хЗНОЛП | [6 empty] | ОЛСП - 1,25 кВА | [6 empty] | ТЗЛМ
|  | 3хЗНОЛ | [6 empty] | ОЛС - 1,25 кВА
Трансформатор TV3 (только для схемы приключательный пункт и освещение)
|  | Нет |  | ОЛ-4 кВА |  |  |  |  | ОМП-6кВА |  |  |  | ОМП-10кВА |  |  |  |  | ТЛС-25кВА |  |  | ТЛС-40кВА
|  |  | Однофазный литой |  |  |  |  | Однофазный литой |  |  |  | Однофазный масленый |  |  |  |  | Трехфазный литой сухой |  |  | Трехфазный литой сухой
Пункт распределительный с фидером управления освещения (эл. схема согласуется при заказе)
Наличие и тип прибора учета
|  | Нет |  |  | Меркурий 230 АРТ-00 | [9 empty] | Энергомера CE303
Другой:
Тип релейной защиты РЗиА
|  | Электромеханические реле РТ40, РН53 | [9 empty] | Виды защит |  | Токовая отсечка (ТО)
|  | Электростатические реле РС80М. | [11 empty] | Максимальная токовая защита (МТЗ)
Перегрузка
Защита минимального напряжения (ЗМН)
| Микропроцессорные блоки защит | [12 empty] | Защита от повышения напряжения (ЗПН)
|  | МКЗП-Микро 2.0 | [11 empty] | Защита от замыканий на землю (ОЗЗ)
|  | БЗП - 01 | [11 empty] | Защита от обрыва фазы и несимметрии (ЗОФ)
|  | БЗП - 02 | [11 empty] | Защита от изменения чередования фаз
|  | DRP - 101Л | [11 empty] | Защита от понижения, повышения частоты
|  | БМРЗ-101-2-Д-КЛ-01 | [11 empty] | Автоматическое повторное включение (АПВ)
Контроль обрыва заземляющей жилы КЛ
| Другая: | [12 empty] | Кнопка ТЕСТ, для проверки защиты ОЗЗ
В случае если конкретные виды защит не выбраны то при изготовлении будет применяться стандартная схема вторичных цепей.
Дополнительная комплектация:
Салазки с дышлом
Дополнительные требования: | [10 empty] | Обогрев ячейки, привода выключателя и релейного отсека
Примечание: - для увеличения воспользуйтесь комбинацией клавиш "ctrl + колесо мыши" - данный опросный лист возможно заполнять в электроном виде, для этого необходимо заполнить поля и сохранить.

## Схемы Главных цепей
ЯКНО-6(10) У1, УХЛ1
ЯКНО ЭТ-8